## Fizibilite
DEĞİŞKENLER | [5 empty] | Renkli kutucuklar değiştirilebilir
No | Değişkenler | Miktar/Sayı | Miktar/Sayı | Açıklama
1 | Cihaz Sayısı | 1 |  |  | Yıllar | Günlük Soket Başı Şarjlanma | Yıllara Göre $ Kuru | Yıllara Göre TL Enflasyon Tahmini | Yıllara Göre $ Enflasyonu
2 | DC Cihaz için soket sayısı | 2 |  |  | 2026 | 3
3 | Araç Şarj İstasyonu Bedeli $ | 35361.3927 | 30000 | cihaz/€ | 2027 | 4
4 | Yer Sağlayıcı Proje Giriş Bedeli $ | 58395.7691 | 2650000 | TL/cihaz | 2028 | 5
5 | Altyapı Yatırım Bedeli $ | 27545.1741 | 1250000 | trafo ve kablo dahil | 2029 | 6
6 | Cihaz Başına Yatırım $ | 121302.3358 |  |  | 2030 | 7
7 | Yer Sağlayıcı Komisyonu (Ciro) | 15% |  |  | 2031 | 8
8 | Yer Sağlayıcı Komisyonu (Kar) | 0 |  |  | 2032 | 9
9 | Aylık Kira Bedeli $ | 74.9229 | 3400 | TL/ay | 2033 | 10
10 | Yıllık toplam kira Bedeli $ | 899.0745 |  |  | 2034 | 11
11 | $ Kuru | 45.38 |  |  | 2035 | 12
12 | € Kuru | 53.49 | 1.1787 | Parite | Ort. Şarjlanma | 7.5
13 | DC Satış Fiyatı $/MWh | 242.3975
14 | DC Satış Fiyatı TL/MWh | 11000
15 | Elektrik Maliyeti $ /MWh | 154.253 |  |  | Sabitler
16 | Elektrik Maliyeti TL/MWh | 7000 |  |  | 2
17 | Alım - Satım Karı TL/MWh | 4000 |  |  | 1000
18 | Alım - Satım Karı $/MWh | 88.1446 |  |  | 12
19 | Yıllık TL Enflasyonu | 30%
20 | Yıllık $ Enflasyonu | 5%
21 | Yıllık € Enflasyonu | 6%
22 | Soket Başına Günlük Şarjlanma Sayısı (ortalama) | 7.5
23 | 1 kerede yapılacak Ort Şarjlanma (kwh) | 30
24 | Soket Başına Günlük Toplam Satış (kwh) | 225
25 | Cihaz Başına Günlük Toplam Satış (kwh) | 450
26 | Kayıp Gün Sayısı | 5%
27 | Bakım ve Operasyonel Gider | 20%
28 | Finans Maliyeti | 0
29 | Garanti sonrası bakım Anlaşması Tutarı (yıllık) | 1200 | 100 | aylık bakım (yıl/12) $
30 | Reel Getiri TL | 0.037037
31 | Reklam Geliri | 0

## Yatırım Geri Dönüş
1000
2026
| Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
| Gün Sayıları | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| Kayıp Gün Sayısı | 1.55 | 1.4 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55
| Net Operasyonel Gün Sayısı | 29.45 | 26.6 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 29.45 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 29.45
| Aylık Cihaz Başına Satış kwh | 13252.5 | 11970 | 13252.5 | 12825 | 13252.5 | 12825 | 13252.5 | 13252.5 | 12825 | 13252.5 | 12825 | 13252.5
| Aylık Cihaz Başına Satış MWh | 13.2525 | 11.97 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525 | 12.825 | 13.2525
| Satış Fiyatı $/MWh | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975 | 242.3975
| Aylık İstasyon Ciro Satış Geliri $ | 3212.3733 | 2901.4985 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733 | 3108.7483 | 3212.3733
| Aylık yer sağlayıcı Komisyonu tutarı $ | 481.856 | 435.2248 | 481.856 | 466.3123 | 481.856 | 466.3123 | 481.856 | 481.856 | 466.3123 | 481.856 | 466.3123 | 481.856
| Aylık Kira Bedeli | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229 | 74.9229
| Yer Sağlayıcı Komisyonu Düşmüş Ciro | 2655.5944 | 2391.3508 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944 | 2567.5132 | 2655.5944
| Elektrik Maliyeti $/MWh | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253 | 154.253
| Aylık İstasyon Elektrik Maliyeti $ | 2044.2375 | 1846.4081 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375 | 1978.2944 | 2044.2375
| Cihaz Başına Aylık Brüt Kar $ | 611.3569 | 544.9427 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | 589.2188 | 611.3569 | Cihaz Başına Yıllık Toplam Brüt Kar | Cihaz Başına Yatırım | Geri Dönüş Süresi Yıl
[14 empty] | 7181.3161 | 121302.3358 | 16.8914